FONDUL PENTRU MODERNIZARE

PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1.: Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile solare (pana la 5 MW, inclusiv), in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 – 2030, aprobat prin H.G. nr.1076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Titlul proiectului: “REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITANASAUD”

COD SMIS proiect: 354623

CAIET DE SARCINI

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE: A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD

1. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA ACHIZITOR:

| Beneficiarul contractului de achizitie: | SC METREM BECLEAN S.R.L. |
| --- | --- |
| Cod unic de inregistrare: | RO28812563 |
| Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita: | J06/429/2011 |
| Adresa sediu social | Oraș Beclean, Strada Gheoghe Doja, Nr. 47, Judet Bistrita-Nasaud |
| Locatia de implementare a proiectului: | Sat Sintereag-Gara, nr. 1A, comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Romania, Cladire hala de productie C6 inscrisa in CF 27194 Sintereag, nr.cad. 27194-C6 – suprafata 3771 mp |
| Persoana de contact: | MATHE KINGA TIMEEA - Administrator - Telefon: 0745136268 - E-mail: office@metrem.ro |
| Mijloace de comunicare pentru procedura de atribuire: | tel.: 0745136268 e-mail: office@metrem.ro Potentialii ofertanti pot solicita informatii suplimentare la numarul de telefon si adresa de e-mail mentionate mai sus. Intreaga documentatie de achizitie se va publica pe site-ul METREM BECLEAN S.R.L. office@metrem.ro |

PRECIZĂRI:

Aceasta procedura de achizitie este deschisa oricarei persoane juridice, care detine posibilitatea de a realiza in mod licit toate elementele ce vizeaza obiectul prezentei proceduri.

Respectarea conditiilor stipulate in prezentul caiet de sarcini reprezinta cadrul minim obligatoriu pe baza caruia ofertantii vor elabora oferta.

In depunerea ofertelor, ofertantii sunt obligati sa respecte instructiunile, formularele, specificatiile tehnice si toate prevederile din cuprinsul prezentei documentatii.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si particulare care guverneaza acesta procedura de achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie sa examineze cu grija prezentul document si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor si specificatiilor continute in aceasta documentatie.

Depunerea unei oferte care nu contine toate informatiile solicitate, va conduce la respingerea ofertei.

2. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA PROIECT:

2.1. Datele de identificare ale proiectului:

Solicitant: SC METREM BECLEAN SRL

Titlul proiectului: “REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD”

COD SMIS proiect: 354623

Instituția: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/527/PFM_P1/NA

Titlu Apel: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, aferent celui de-al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare

concurențială

Program: FONDUL PENTRU MODERNIZARE (F.M.)

Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice

Obiectiv specific: P1_OS1.1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile solare (pana la 5 MW, inclusiv), in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in

domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 – 2030, aprobat prin H.G. nr.1076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie

2.2. Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: cresterea capacitatii de productie si de stocare a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la Metrem Beclean SRL prin realizarea unui sistem de producere energie electrică prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de cu 0,4 MW, a unei instalatii de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh și de instalații electrice aferente racordării la rețea a centralei fotovoltaice.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Realizarea unei capacitati de productie energie electrica fotovoltaica de 0,4 MW si a unei capacitati de stocare de 0,097 MWh prin punerea lor in functiune.

2. Reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în urma instalarii capacității de producere

3. INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE SI

LA OBIECTUL SI ELEMENTELE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI:

3.1. Tipul procedurii:

Procedura de achizitie competitiva pentru atribuirea contractului de furnizare in cadrul proiectului cu titlul: REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD

Temeiul legal al procedurii de achizitie:

Prezenta procedura se desfasoara in conformitate cu Ordinul nr. 1.561 din 30 octombrie 2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, impreuna cu Anexa acestuia, respectiv Indrumarul.

3.2. Sursa de finantare:

Surse proprii si FONDUL PENTRU MODERNIZARE  (F.M.), PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI,	OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1.: Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile solare (pana la 5 MW, inclusiv), in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021 – 2030, aprobat prin H.G. nr.1076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie, Apelul PFM/527/PFM_P1/NA - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, aferent celui de-al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurențială.

3.3. Termenele procedurii de achizitie competitiva si Modalitatea de derulare a acesteia:

3.3.1. Termene aferente procedurii de achizitie competitiva

- Data lansarii procedurii de achizitie: 25.06.2026

- Data limita de primire a solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor: 02.07.2026 ora 16:00

- Data limita a transmiterii raspunsurilor la solicitarile de clarificari: 10.07.2026 ora 16:00

- Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.07.2026 ora 16:00

3.3.2. Modalitatea de derulare a procedurii de achizitie competitiva

Documentatia procedurii de achizitie competitiva consta in Anuntul de participare si prezentul Caiet de sarcini, insotit de toate anexele aferente.

Derularea procedurii se va realiza cu respectarea tuturor principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, transparenta, asumarea raspunderii.

Solicitari si raspunsuri la clarificari:

In perioada aferenta solicitarilor de clarificari, potentialii ofertanti pot solicita clarificarea oricaror neclaritati, prin mijloacele de comunicare stabilite. Raspunsurile la acestea vor fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in acelasi timp, fiind publicate pe web-site-ul propriu, respectiv: www.metrem.ro.

Nu se pot stabili prin clarificari criterii si / sau conditii noi si nici nu se pot modifica cele existente.

In situatia in care prin raspunsurile la clarificari intervin situatii care duc la modificari / ajustari ale caietului de sarcini, exista posibilitatea prelungirii termenului de depunere al ofertelor cu minim 5 zile lucratoare, astfel incat sa se asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, aspect ce va fi hotarat de catre achizitor. In situatia prelungirii termenului de depunere a ofertelor, aceasta modificare va fi adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in acelasi timp, fiind publicata pe web-site-ul propriu, respectiv: www.metrem.ro.

Asadar, este de datoria operatorilor economici interesati sa urmareasca constant web-site-ul: www.metrem.ro.

Depunerea ofertelor:

Sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie, un ofertant nu poate depune mai mult de o oferta. Ofertantii isi pot retrage si modifica oferta ori de cate ori doresc, pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Aceste informatii se vor consemna in Raportul procedurii de achizitie.

Ofertele nu mai pot fi modificate dupa data stabilita pentru depunerea lor in anuntul privind lansarea procedurii de achizitie.

Nu vor fi acceptate oferte alternative.

Depunerea unei oferte implica si acceptarea tuturor clauzelor si conditiilor stabilite in documentatia procedurii de achizitie. Prezentul caiet de sarcini, alaturi de anexe sale, precum si oferta desemnata castigatoare se vor constitui drept anexe la contractul de furnizare.

Ofertele care sunt transmise in alta locatie sau dupa termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data si ora stabilite in anuntul privind demararea procedurii de achizitie si in prezentul caiet de sarcini) nu se vor evalua.Acestea nu se vor deschide, iar, daca sunt cunoscute, vor fi mentionate in raportul procedurii de atribuire si pastrate sigilate la dosarul achizitiei, fara a fi returnate.

Deschiderea ofertelor:

Ofertele se vor deschide in locul, la data si ora stabilite in anuntul privind lansarea procedurii competitive de achizitie.

In situatia in care, pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor nu s-a depus nicio oferta, dupa o analiza ale carei concluzii sunt prezentate in raportul procedurii de achizitie, se poate decide reluarea procedurii competitive sau se poate stabili prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Informatiile de pe web-site-ul propriu, respectiv www.metrem.ro, vor fi modificate in consecinta.

Evaluarea ofertelor:

In perioada de evaluare, dupa deschiderea ofertelor, se compara ofertele primite, prin raportarea lor la toate cerintele din caietul de sarcini si anuntul de participare si se alege oferta care indeplineste aceste cerinte.

In etapa de evaluare a ofertelor se tine cont de toate cerintele pe care Achizitorul le-a mentionat in caietul de sarcini.

In etapa de evaluare a ofertelor nu se pot adauga alte cerinte si nu se poate renunta la cerintele deja enuntate in caietul de sarcini, cu exceptia specificatiilor tehnice unde se regaseste mentiunea “sau echivalent”.

In cazul in care exista neclaritati asupra ofertelor depuse sau documente lipsa, altele decat propunerea tehnica si propunerea financiara, Achizitorul isi rezerva dreptul (nu si obligatia) de a solicita clarificari in procesul de evaluare a ofertelor, ori de cate ori considera ca este necesar.

Daca in etapa de evaluare Achizitorul identifica erori de fond in caietul de sarcini, care ar putea conduce la incalcarea principiilor, acesta poate dispune anularea procedurii si redactarea Raportului procedurii de achizitie in consecinta. In acest caz, procedura se va relua. Informatiile de pe web-site-ul propriu, respectiv: www.metrem.ro, vor fi modificate in consecinta.

In situatia in care, pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor s-au depus numai oferte care nu respecta conditiile stabilite in caietul de sarcini, beneficiarul privat dispune anularea procedurii si redactarea Raportului procedurii de achizitie in consecinta. In acest caz, procedura se va relua. Informatiile de pe web-site-ul propriu, respectiv: www.metrem.ro, vor fi modificate in consecinta.

In Raportul procedurii de achizitie se va detalia modalitatea in care avantajul din oferta contribuie la realizarea proiectului, avand in vedere ca scopul procedurii de atribuire este realizarea optima a obiectivelor poriectului.

Contestarea

După finalizarea evaluării ofertelor, beneficiarul privat trebuie să stabilească un termen de minimum 5 zile lucrătoare până la care operatorii economici care se consideră lezați în drepturile lor ca urmare a modului în care s-a desfășurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate în urma procesului de evaluare a ofertelor pot să înainteze contestații. Termenul va fi comunicat împreună cu raportul procedurii de achiziție către toți operatorii economici care au înaintat oferte. Beneficiarul privat va soluționa și va comunica răspunsul operatorului economic în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației. În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care beneficiarul privat a soluționat contestația, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în condițiile legii, și cu notificarea atât a autorității naționale de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare/organismelor delegate, cât și a beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate.

Semnarea contractului de furnizare

Ulterior parcurgerii termenelor aferente contestatiei, daca va fi cazul, Achizitorul va mentiona rezultatul activitatilor in Raportul procedurii de achizitie si il va transmite catre toti operatorii care au inaintat oferte.

Achizitorul va transmite catre ofertantul declarat castigator invitatia pentru semnarea contractului, termenul fiind de maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. In cazul in care ofertantul declarat castigator nu se prezinta in termenul stabilit pentru demararea formalitatilor necesare formalizarii contractului si nu prezinta nicio justificare scrisa cu privire la motivele absentei sale, achizitorul poate decide atribuirea contractului urmatorului clasat sau anularea procedurii, cu actualizarea Raportului procedurii de achizitie in consecinta si cu reluarea procedurilor de comunicare stabilite.

Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat castigator prin raportul procedurii de achizitie.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului. Vor fi prevazute in mod expres conditii referitoare la prestarea serviciilor, executia lucrarilor, livrare, montaj, punere in functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, ajustarea pretului, modificarea contractului, rezilierea contractului etc., dupa caz, conform prevederilor legale aplicabile.

Caietul de sarcini, clarificarile, oferta operatorului economic declarat castigator, precum si declaratiile privind evitarea situatiei de dubla finantare si privind beneficiarul real, in forma actualizata, vor fi parte integranta din contract, sub forma de anexe.

Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini si oferta operatorului economic declarat castigator, care au stat la baza atribuirii contractului.

Anterior semnarii contractului nu pot fi furnizate produse / prestate servicii / executate lucrari si nu pot fi efectuate plati.

Orice contract semnat in conditiile legislatiei nationale in vigoare incepe sa produca efecte din momentul semnarii acestuia de catre ambele parti.

In termen de 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului de achizitie (de furnizare), se va publica un anunt pe web-site-ul www.metrem.ro.

3.4. Mijloace de comunicare:

Persoana de contact

MATHE KINGA TIMEEA

- Administrator

- Telefon: 0745136268

- E-mail: office@metrem.ro

- Orice comunicari, solicitari, informari sau notificari trebuie sa fie transmise in scris, pe adresa de e-mail: office@metrem.ro

- Solicitarile de clarificari cu privire la caietul de sarcini se vor transmite achizitorului, prin e-mail.

- Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi transmis catre ofertanti, prin e-mail. Se va posta si pe site-ul www.metrem.ro

- O eventuala prelungire a perioadei de depunere, suspendare sau anulare a procedurii va fi publicata pe site-ul www.metrem.ro

3.5. Tipul contractului:

FURNIZARE

Denumire: SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PUNCTUL DE LUCRU AL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD

3.6. Obiectul contractului si specificatiile tehnice:

3.6.1. Obiectul contractului

- Intocmire Proiect Tehnic;

- Realizarea unui “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh” și instalații electrice aferente construită de la zero (greenfield), astfel incat sa functioneze de sine statator fiind destinata integral autoconsumului  in sat Sintereag-Gara, nr. 1A, comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Romania, teren intravilan inscris in CF 27194 Sintereag, nr.cad. 27194-C6 – suprafata 3771 mp, suprafata invelitorii 3.803 mp.

- Instruirea personalului desemnat pentru utilizare

3.6.2. Specificatiile tehnice minimale:

Ofertantul va include in oferta un document continand solutia tehnica ofertata, tinand cont de caracteristicile tehnice enumerate mai jos. Documentul nu are un format impus, fiecare ofertant avand libertatea conceperii acestuia. Totusi, propunerea tehnica necesita a acoperi obligatoriu elementele mai jos mentionate cu respectivele caracteristici sau avand caracteristici echivalente, dar care sa indeplineasca cerintele de performanta si cerintele functionale care asigura capacitatea instalata totala de 0.400 MW, o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh si asigurarea celorlalti indicatori ai proiectului mentionati in cele ce urmeaza.

Prin prezentul Caiet de sarcini se urmareste atribuirea contractului de furnizare pentru realizarea obiectivului: “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, avand urmatoarele specificatii / performante generale obligatorii:

- Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile solare: 0.400 MW din panouri fotovoltaice de minim 450 W, siliciu monocristalin sau echivalent

- Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera: 276.3071 tone de CO2 / an (Reducere CO2 medie anuala);

- Productia medie de energie din surse regenerabile: 451.556 MWh/an**

- Productia totala de energie din surse regenerabile pentru o perioada de 20 de ani este de 9031.12 MWh***

- producția totală de energie din surse regenerabile estimată a fi folosită pentru consumul propriu este de 100 % (617,394MWh (cantitatea de energie consumată) / 617,394MWh (cantitatea de 	energie  produsă)).

- Factorul de capacitate al centralei:12.89%.

- Invertoare de o capacitate de minim 0.400 MW

- Instalatie de stocare energie electrica cu capacitate de 0,097 MWh

*Reducere CO2 medie anuala, 1MWh = 0,6119 tone CO2

**Productia medie de energie

***Productia totala de energie, respectiv Productia anuala medie de energie electrica*durata de analiza (20 ani)

IMPORTANT:

Specificatiile tehnice incluse in cuprinsul prezentului Caiet de Sarcini nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele / serviciile / lucrarile realizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse, prezenta procedura de achizitie fiind asadar deschisa oricarei persoane juridice, care detine posibilitatea de a realiza in mod licit toate elementele ce vizeaza obiectul prezentei proceduri. Asadar, specificatiile tehnice cuprinse in prezenta procedura vor fi interpretate ca avand mentiunea „sau echivalent”.

Este de datoria ofertantilor sa demonstreze prin oferta proprie, prin orice mijloace adecvate, că solutia tehnica propusa este cea optima, raportat la obiectul contractului si ca aceasta îndeplinește într-un mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice, respectiv ca indeplineste cerințele de performanțe si cerințele funcționale.

Cerintele / Specificatiile minime de ordin tehnic au fost definite tinand seama de cerintele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati si de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.

Detalierea obiectului contractului se prezinta dupa cum urmeaza:

Etapele de realizare a proiectului sunt cuprinse in documentul anexat intitulat “Etapele de realizare” si descrise in cele de mai jos.

Asistenta tehnica:

Ofertantii trebuie sa asigure asistenta tehnica necesara specifica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Constructii si instalatii:

Structură de montaj module fotovoltaice are rolul de fixare a modulelor fotovoltaice de suprafața de montaj constituită de invelitoarea (acoperisul) halei de productie C6. Structura de montaj cuprinde piese metalice din otel si aluminiu dimensionate și proiectate pentru condițiile specifice proiectului.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale:

Se va realiza montajul utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale, respectiv a panourilor fotovoltaice, a invertoarelor, acumulatoarelor  etc.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj:

Oferta va include toate utilajele, echipamentele tehnologice si functionale care necesita montaj, respectiv: panourile fotovoltaice, invertoarele,  punctele de conexiune, stalpii de conexiune, dupa caz.

Sistemul fotovoltaic

“Sistemul de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh” si toate componentele sale trebuie sa fie pe deplin compatibile cu cea mai recenta versiune a normativelor in vigoare si sa ia in considerare toate conditiile specifice.

Contractorul va furniza un  Sistem de producere a energiei electrice prin pnouri fotovoltaice care va indeplini cel putin urmatoarele conditii, cu luarea in considerare a faptului ca este un proiect la cheie, respectiv:

- Bunurile sa fie de ultima generatie, cu un design cu o eficienta dovedita si executate sa functioneze in conformitate cu certificatul de omologare;

- Bunurile sa functioneze nesupravegheate, fara interventie manuala;

- inchidere in conditii de siguranta atunci cand apar situatii de pierderi in reteaua proprie si repornire automat la restaurarea retelei

- instalarea unor dispozitive de protectie adecvate, pentru a proteja toate echipamentele;

- instalarea tuturor materialelor pentru conectarea instalatiei fotovoltaice si a echipamentelor asociate

- furnizarea si instalarea sistemului de impamantare pentru toate lucrarile

- CEF va dispune de sisteme de securitate adecvate care protejeaza instalatia impotriva patrunderii neautorizate.

- furnizarea si instalarea unui sistem de protectie la trasnet in conformitate cu standardul actual in vigoare.

Contractorul va fi responsabil pentru transportul tuturor echipamentelor necesare la fața locului, inclusiv asigurarea transportului echipamentelor, instalarea, testarea, punerea in functiune si intretinerea lucrarilor in timpul executiei pana la punerea in functiune si darea in exploatarea functionala.

Astfel, se considera o capacitate instalata totala in invertoare de 0.400 MW.

Puterea nominala a modulelor PV va fi de min. 450 Wp, cu o eficienta nominala de min. 22% in conditii standard de testare (STC):

Invertoare:

Sistemul va fi prevazut cu invertoare trifazate unidirectionale care trebuie sa respecte capacitatea instalata totala de 0.400 MW.

Invertoarele trebuie sa detina o eficienta europeana de > 97.00% Ele vor avea protectie la insularizare.

Tensiunea nominala la iesire sa fie de 400 V, iar frecventa nominala la iesire sa fie de 50 Hz.

Invertoarele trebuie sa aiba grad de protectie IP66.

Dotari:

Oferta va face referire la includerea urmatoarelor dotari:

- Un dispozitiv electronic (Data logger) care inregistreaza date in timp sau despre locatie, fie cu un instrument sau senzor incorporat, fie prin instrumente si senzori externi.

- Un router care primeste si trimite date in retelele de calculatoare si se conecteaza cu aceste dispozitive, pentru a imbunatati accesul la Internet sau pentru a ajuta la crearea retelelor de afaceri.

- Un modem pentru acces la internet.

Pregatirea personalului de exploatare:

Oferta va include pregatirea personalului de exploatare.

Probe tehnologice şi teste:

Oferta va include probe tehnologice si teste. Vor fi efectuate toate probele tehnologice si testele necesare unei functionari corespunzatoare.

Obtinerea Certificatului de conformitate:

Obtinerea Certificatului de conformitate cu cerintele Normei tehnice „Cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)”, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 208/2018, cu modificările și completările ulterioare, intra in sarcina ofertantului castigator.

Livrare la amplasament:

Furnizorul va avea obligatia de a livra elementele contractului pe componente principale la destinatia finala indicata de SC METREM BECLEAN S.R.L. prin prezentul Caiet de Sarcini.

Asadar, transportul, descarcarea si depozitarea la site / la punctul de livrare sunt in sarcina furnizorului.

Conditia de livrare va fi DDP conform INCOTERMS 2020,  termenul comercial stabilit pe parcursul livrarii. Responsabilitatea livrarii tuturor componentelor la amplasament este a Furnizorului.

Furnizorul va transmite SC METREM BECLEAN S.R.L. documentele de livrare, dupa caz, astfel, fara a se rezuma la, urmatoarele:

- factura fiscala

- avizul de expeditie

- certificatul de calitate si conformitate

- certificatul de garantie

Montare, instalare, punere in functiune, testare, instruire a personalului operativ al achizitorului:

Montajul, instalarea, punerea in functiune si operarea pe perioada testarii, dupa punerea sub tensiune, pana la obtinerea certificatului de conformitate tehnica, precum si instruirea personalului operativ al achizitorului, sunt in sarcina furnizorului.

Personalul instruit pentru operare va participa la urmarirea lucrarilor de montaj, instalare, probe, teste.

Achizitia va asigura atingerea indicatorilor prevazuti in proiectul mentionat in cadrul subcapitolului 2.1.

3.7. Durata contractului – termenul de livrare:

Contractul va fi valabil de la data semnarii si pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor ambelor parti.

3.8. Locatia de derulare a contractului:

Obiectivul investitiei se afla amplasat in Romania, Sat Sintereag-Gara nr 1A, comuna Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Romania, teren intravilan inscris in CF 27194 Sintereag, nr.cad. 27194-C6 – suprafata 3771 mp, suprafata invelitorii 3803 mp.

Accesul la amplasament pe cale rutiera se face din drumul european E58, frecventa si natura acceselor la obiectivul proiectat nu va genera probleme pentru circulatia locala din zona si nici un impact major asupra mediului natural.

3.9. Valoarea estimata a contractului:

Valoarea totala estimata a contractului este de: 1.158.341.18 lei, la care se adauga TVA.

Pretul ofertei castigatoare ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

NU este permisa nicio posibilitate de ajustare a pretului contractului.

Detalierea valorilor se prezinta dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea totala a cheltuielii (LEI fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului | -- |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | -- |
| Total capitol 1 |  | -- |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |
| 2.1 | Telecomunicatii | -- |
| Total capitol 2 |  | -- |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie | -- |
| Total capitol 3 |  | -- |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 179.200,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 314.816,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 659.325,18 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și echipamente de transport | -- |
| 4.5 | Dotări | -- |
| Total capitol 4 |  | 1.153.341,18 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | -- |
| 5.1.1. | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | -- |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării şantierului | -- |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 5.000,00 |
| Total capitol 5 |  | 5.000,00 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |
| Total capitol 6 |  | -- |
| TOTAL GENERAL |  | 1.158.341,18 |

Oferta va fi prezentata in LEI, sau in EURO, la cursul de referinta: 1 euro = 5.0961 lei, curs de schimb BNR la data de 06.04.2026.

Pentru compararea si departajarea ofertelor din punctul de vedere al valorilor ofertate se va utiliza cursul de schimb mentionat anterior.

Acest curs nu va afecta relatiile contractuale viitoare dintre beneficiar si furnizor.

3.10. Modalitatea de plata:

- avans 30% din pretul total, in termen de 10 zile de la data facturii fiscale de avans emise de furnizor

- 70% din pretul total dupa punerea in functiune in termen de 30 de zile de la data facturii fiscale finale emise de furnizor

3.11. Mentiuni referitoare la perioada si conditiile de garantie si postgarantie:

Furnizorul trebuie sa ofere garantie si asistenta tehnica gratuita in perioada de garantie, pentru elementele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.

Prin prezentul caiet de sarcini se stabilesc urmatoarele perioade minime de garantie:

- Garantia comerciala de la data procesului verbal de acceptanta finala, astfel:

  - Panouri fotovoltaice: minim 15 ani pentru produse si o pierdere liniara anuala a puterii panourilor de maxim 0,4% / an, pentru o perioada de minim 25 de ani;

  - Invertoare: minim 5 ani;

  - Pentru intreaga lucrare: minim 2 ani de la data procesului verbal de acceptanta finala;

Bunurile furnizate vor fi noi si nefolosite. Orice defectiune si/sau deteriorare a bunurilor survenita in timpul transportului va fi suportata de catre furnizor.

- In perioada de garantie, activitatile de service si mentenanta vor fi asigurate gratuit de catre furnizor.

  - Durata de interventie in perioada de garantie se va mentiona in clar, insa aceasta nu poate depasi 24 de ore (avand in vedere zile lucratoare) online, sau 72 de ore (avand in vedere zile lucratoare), on site, de la primirea anuntului transmis prin e-mail sau orice alt mijloc de comunicare agreat, de catre o persoana desemnata de catre achizitor sau prin autosesizare. In cazul in care din motive obiective acest termen nu poate fi respectat, atunci se vor lua masuri urgente pentru remedierea problemei, agreate de catre achizitor. Cheltuielile accesorii remedierii defectelor vor fi suportate de catre furnizor si cu titlu gratuit pentru achizitor.

  - Furnizorul va asigura contra cost, service post garantie, pe o perioada de minim 10 ani.

  - Furnizorul va asigura contra cost, piese de schimb originale cu garantii standard, timp de minim 10 ani.

  - In cadrul perioadei de garantie se vor asigura:

    - Piese de schimb;

    - Revizii;

    - Reparatii necesare;

    - Manopera aferenta;

    - Costuri generate de deplasarea echipei de service (cazare, deplasare, diurna, alte cheltuieli).

3.12. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie:

Principiile care vor sta la baza atribuirii contractului de achizitie sunt urmatoarele:

- nediscriminarea,

- tratamentul egal,

- transparenta,

- asumarea raspunderii.

Nediscriminarea:

Prin nediscriminare se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate / rezidenta etc., sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.

Tratamentul egal:

Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca oricand, pe parcursul procedurii de atribuire, sa se stabileasca si sa se aplice reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti.

Transparenta:

Principiul transparentei presupune aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire in scopul garantarii eliminarii riscului de favoritism si de comportament arbitrar din partea beneficiarului.

Asumarea raspunderii:

Principiul asumarii raspunderii presupune determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie, asigurandu-se profesionalismul, impartialitatea si independenta deciziilor adoptate pe parcursul acestui proces. Principiul asumarii raspunderii implica obligatia de a raporta si a de raspunde pentru consecintele actiunilor si deciziilor luate.

Totodata, la baza atribuirii contractului de achizitie pe langa principiile mentionate anterior, vor sta si:

- principiul economicitatii,

- principiul eficientei si

- principiul eficacitatii.

Principiul economicitatii:

Prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentionarea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.

Principiul eficientei:

Presupune asigurarea unui raport optim intre resursele utilizate si rezultate obtinute.

Principiul eficacitatii:

Vizeaza gradul de indeplinire al obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificata, in sensul obtinerii rezultatelor scontate.

In vederea respectarii principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii, achizitorul va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

De asemenea, in indeplinirea tuturor activitatilor aferente contractului de furnizare, pe parcursul intregii perioade de derulare a acestuia, contractantul va asigura respectarea tuturor prevederilor legislative legate de protectia mediului inconjurator, legate de sanatatea si securitatea in munca, precum si a tuturor principiilor de bune practici.

4. CONDITII DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

4.1. Conditii de participare referitoare la ofertant:

Orice operator economic (persoana juridica romana sau straina) are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de furnizare  Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh  din cadrul proiectului cu titlul: “REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITANASAUD”, daca indeplineste conditiile de participaresolicitate in cadrul prezentului Caiet de sarcini.

4.1.1. Asociere

Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune.

Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;

b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Oferta comuna trebuie sa cuprinda un contract/acord de asociere (formularul nu se regaseste la formulare si nu este inclus; a se folosi un model propriu de asociere) in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului.

Contractul / Acordul de asociere va include, cel putin, urmatoarele:

- indicarea membrilor asocierii, cu datele lor de identificare si nominalizarea liderului asocierii;

- imputernicirea liderului asocierii de a semna oferta in numele asocierii si de a comunica cu achizitorul in numele asocierii, pe durata prezentei proceduri de achizitie;

- partile din contract pe care urmeaza sa le execute fiecare membru al asocierii si care sunt responsabili pentru efectuarea platilor;

- faptul ca membrii asocierii sunt responsabili solidar fata de achizitor pentru executarea integralaa contractului in conditiile mentionate in cuprinsul acestuia.

- faptul ca toti asociatii din Asociere vor ramane in Asociere pe intreaga durata a contractului.

Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract.

Pe parcursul executarii contractului, contractantul nu are dreptul de a modifica structura asocierii fara acordul beneficiarului.

4.1.2. Subcontractanti

Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului, ofertantul are dreptul de a subcontracta elemente din cadrul contractului.

Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formularul nr. 3

Beneficiarul poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste conditiile de participare la prezenta procedura sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

In cazul in care parti din contractul de achizitie urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, Beneficiarul are dreptul de a solicita, la incheierea contractului de achizitie respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.

In cazul in care aceste contracte sunt solicitate ele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se pot constitui in anexe la contractul de achizitie. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul Beneficiarului, iar o eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si nici sa modifice avantajele ofertei asa cum a fost aceasta acceptata de Beneficiar.

Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;

b) sa depună oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

4.1.3. Cerinte obligatorii pentru situatia ofertantului

| CERINTE | DOCUMENTE DOVEDITOARE |
| --- | --- |
| Neincadrarea in vreuna dintre situatiile de excludere prevazute in Formularul nr. 4 –Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea | Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea – Formularul nr. 4 NOTA: Acest document se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (daca este cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (daca este cazul existentei subcontractantilor). |
| Neincadrarea in vreo situatie de conflict de interese | Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese – Formularul nr. 5,privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 15 din OUG 66 / 2011. Pentru analiza unui posibil conflict de interese precizam ca: - Persoanele care fac parte din comisia de evaluare si au rol decizional in cadrul procesului de achizitie sunt: - doamna Mathe Kinga Timea, Administrator, Beneficiar real in cadrul firmei, Manager de proiect in cadrul proiectului. - domnul Reman Arnold Attila, responsabil tehnic - doamna Anca Maria, responsabil financiar in cadrul proiectului. |
| Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrate) | In ceea ce priveste persoanele juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC, aflat in termenul de valabilitate, din care sa rezulte, cel putin, informatii referitoare la datele de identificare ale ofertantului, persoanele imputernicite (administrator / administratori), starea de functionare, obiectivul de activitate a ofertantului si activitatile autorizate. NOTE: Activitatile contractului constand in furnizarea de echipamente, servicii de proiectare si lucrari de constructii si instalatii trebuie sa se regaseasca in obiectul de activitate al ofertantului si sa fie autorizate asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data depunerii ofertei. In ceea ce priveste persoanele juridice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducere autorizata in limba romana. NOTE: Activitatile contractului constand in furnizarea de echipamente si lucrari de constructii si instalatii trebuie sa aiba corespondent in lista activitatilor inregistrate ale ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu exista prevederi legale referitoare la certificatul constatator, se accepta orice alt document doveditor din care sa reiasa domeniile de activitate necesare si forma legala de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conforma cu originalul. In cazul in care certificatul constatator / documentul echivalent este eliberat online, se accepta ca si formular original. In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Acest document se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (daca este cazul existentei unei asocieri). |
| Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Se solicita ca ofertantul sa comunice datele privind beneficiarul real al societatii pe care o reprezinta, prezentand unul dintre documentele de mai jos, dupa caz: - pentru ofertantii ai caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe teritoriul Romaniei, se va depune documentul emis de ONRC - pentru societatea/societatile care are/au in structura actionariatului entitati juridice straine, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice straine (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare; - pentru societatile straine, inregistrate in afara Romaniei, acestea vor depune documente justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara respectiva, insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati, in conditiile legii; - pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, beneficiarul privat colecteaza de la acestia un document de la Ministerul Justitiei (Registrul national Organizatiilor neguvernamentale - ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei; in cazul in care asociatia/fundatia este o entitate straina sau are beneficiari reali persoane straine, beneficiarul privat colecteaza de la ofertanti o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal/presedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. NOTE: Documentele vor fi prezentate in original sau copie conforma cu originalul. In cazul in care documentul este eliberat online de o autoritate responsabila, se accepta ca si formular original. In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. |
| Evitarea dublei finantari | Declaratie privind evitarea dublei finantari in obtinerea si utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare – Formularul nr. 8. NOTA: Acest document se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (daca este cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (daca este cazul existentei subcontractantilor). |
| Capacitatea profesionala | Experienta profesionala similara Ofertantul individual sau impreuna cu membrul / membrii asocierii, dupa caz, trebuie sa demonstreze ca detin/e in ultimii 3 ani (ultimii 2 ani si anul in curs) experienta profesionala similara, respectiv ca detin/e incheiate contracte in domeniul energiei din surse regenerabile, fotovoltaice, cu o putere instalata cumulata de minim 0.400 MW. De asemenea, ofertantul, impreuna cu membrul / membrii asocierii, dupa caz, trebuie sa faca dovada finalizarii unei capacitati de prodcere a energiei electrice din surse regenerabile fotovoltaice de categoria “B”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a reusit sa obtina certificatul de conformitate, certificatul de racordare precum si licenta de producere energie electrica, in ultimii 3 ani (ultimii 2 ani si anul in curs). Pentru indeplinirea acestui criteriu, ofertantul: (i) va completa Formularul nr. 6 intitulat Declaratie privind experienta profesionala similara, alaturi de Anexa intitulata Lista principalelor contracte aferente experientei similare Formularul nr. 6.1. reprezentand Lista principalelor contracte aferente experientei similare cu care dovedeste indeplinirea cerintei minime mentionate anterior. De asemenea, se va atasa si dovada finalizarii capacitatii, inclusiv obtinerea documentelor mai sus mentionate. NOTE: Nu este impus un numar minim de contracte. (ii) va prezenta orice documente doveditoare de tipul Contracte / procese verbale de predare-primire / procese verbale de receptie / recomandari din partea beneficiarului, prin care dovedeste existenta unor contracte in ultimii 3 ani (ultimii 2 ani si anul in curs – contracte finalizate sau aflate in derulare) de experienta similara in domeniul energiei din surse regenerabile, fotovoltaice, cu putere instalata cumulata de minim 0.400 MW. Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", semnate de ofertant. In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Pentru dovedirea capacitatii profesionale, in cazul unei asocieri, se vor lua in considerare resursele tuturor membrilor asocierii. |
| Capacitatea tehnica | Se solicita ca ofertantul sau, dupa caz, membrul asocierii (daca este cazul existentei unei asocieri) sau subcontractantul (daca este cazul existentei subcontractantilor), care indeplineste activitatile ofertate sa detina toate autorizarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru a indeplini obiectul contractului (ANRE B1A si B2A precum si alte autorizatii/atestate necesare si relevante). NOTE: Documentele doveditoare se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnate de ofertant. In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Aceste documente pot fi aferente fie ofertantului, fie membrului asocierii (in cazul existentei unei asocieri), fie subcontractantului (in cazul existentei subcontractantilor) si sunt luate in considerare in functie de cel care indeplineste activitatile. |
| Informatii privind asociatii (in situatia in care ofertantul este format dintr-o asociere) | In situatia in care ofertantul este format dintr-o asociere, ofertantul are obligatia de a prezenta Contractul / Acordul de asociere in original, semnat de toti membrii asocierii. Contractul / Acordul de asociere va include, cel putin, urmatoarele: - indicarea membrilor asocierii, cu datele lor de identificare si nominalizarea liderului asocierii; - imputernicirea liderului asocierii de a semna oferta in numele asocierii si de a comunica cu achizitorul in numele asocierii, pe durata prezentei proceduri de achizitie; - partile din contract pe care urmeaza sa le execute fiecare membru al asocierii si care sunt responsabili pentru efectuarea platilor; - faptul ca membrii asocierii sunt responsabili solidar fata de achizitor pentru executarea integrala a contractului in conditiile mentionate in cuprinsul acestuia. - faptul ca toti asociatii din Asociere vor ramane in Asociere pe intreaga durata a contractului. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract. Pe parcursul executarii contractului, contractantul nu are dreptul de a modifica structura asocierii fara acordul beneficiarului. Fiecare membru al asocierii va trebui sa prezinte urmatoarele documente: - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea – Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese – Formularul nr. 5 privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 15 din OUG 66 / 2011 - Certificat constatator emis de ONRC, aflat in termenul de valabilitate, din care sa rezulte, cel putin, informatii referitoare la datele de identificare ale ofertantului, persoanele imputernicite (administrator/administratori), starea de functionare, obiectivul de activitate a ofertantului si activitatile autorizate, pentru persoanele juridice romane sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducere autorizata in limba romana, pentru persoanele juridice straine. - Document privind beneficiarul real al societatii - Declaratie privind evitarea dublei finantari in obtinerea si utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare - Formularul nr. 8 Celelalte formulare vor fi semnate si depuse in numele asocierii de liderul asocierii. NOTA: Capacitatea profesionala si Capacitatea tehnica se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. |
| Informatii privind subcontractantii (in situatia in care ofertantul va detine subcontractanti) | Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului, ofertantul are dreptul de a subcontracta elemente din cadrul contractului. In situatia in care ofertantul va detine subcontractanti, acesta are obligatia de a preciza partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Beneficiarul poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste conditiile de participare la prezenta procedura sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In cazul in care parti din contractul de achizitie urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, Beneficiarul are dreptul de a solicita, la incheierea contractului de achizitie respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. In cazul in care aceste contracte sunt solicitate ele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se pot constitui in anexe la contractul de achizitie. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul Beneficiarului, iar o eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si nici sa modifice avantajele ofertei asa cum a fost aceasta acceptata de Beneficiar. In situatia in care ofertantul va detine subcontractanti, acesta are obligatia de a completa o Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formularul nr. 3. De asemenea, fiecare subcontractant nominalizat va trebui sa prezinte urmatoarele documente: - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea – Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese – Formularul nr. 5 privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 15 din OUG 66 / 2011 - Document privind beneficiarul real al societatii - Declaratie privind evitarea dublei finantari in obtinerea si utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare - Formularul nr. 8 NOTE: Capacitatea tehnica se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor (ofertant / subcontractanti). In situatia in care ofertantul nu apeleaza la subcontractanti, Declaratia privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora – Formularul nr. 3 se ataseaza cu mentiunea ”Nu este cazul”. |
| Respectarea principiului Do No Signifiant Harm (DNSH) | Ofertantii inteleg si isi asuma la momentul depunerii ofertei obligatiile privind implementarea principiului Do No Signifiant Harm (DNSH), ( A nu prejudicial in mod semnificativ), cum este prevazut la Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de implementare a proiectului. NOTE: Se va depune in cadrul ofertei o declarative pe propria raspundere prin care ofertantii confirma ca au consultat Regulamentul UE 2020/852, inteleg si isi asuma obligatiile ce le revin pentru implementarea principiului Do No Signifiant Harm (DNSH), ( A nu prejudicia in mod semnificativ) in raport cu obiectul contractului pentru care depun oferta si confirma ca echipamentele ofertate sunt conforme cu reglementarile in vigoare si nu aduc lezare acestui principiu. |
| Observatii: Ofertantii au dreptul sa dovedeasca indeplinirea cerintelor prin orice tip de mijloace verificabile. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate in cuprinsul lor sau de catre lege nu vor fi emise cu mai mult de 60 de zile inainte de data depunerii ofertelor. |  |

4.2. Conditii referitoare la elaborarea ofertei:

4.2.1. Documente necesare:

Oferta va contine urmatoarele documente:

- Scrisoare de inaintare a ofertei (FORMULARUL 1);

- Imputernicire pentru desemnarea unei alte persoane sa reprezinte ofertantul in cadrul prezentei proceduri de atribuire (FORMULARUL 2) – daca este cazul;

- Contractul / Acordul de asociere in original, semnat de toti membrii asocierii – daca este cazul;

Nota:

Contractul / Acordul de asociere nu se regaseste la formulare si nu este inclus. Se va utiliza un model propriu de asociere.

- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului parte a unei asocieri, prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, daca este cazul;

Nota:

Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract.

Aceasta declaratie nu se regaseste la formulare si nu este inclusa. Se va utiliza un model propriu pentru aceasta declaratie pe propria raspundere.

- Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (FORMULARUL 3) – daca este cazul;

- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (FORMULARUL 4)

Nota:

Acest formular se completeaza si se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (in cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (in cazul existentei subcontractantilor).

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, respectiv privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare(FORMULARUL 5)

Nota:

Acest formular se completeaza si se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (in cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (in cazul existentei subcontractantilor).

- Certificat constatator emis de ONRC, aflat in termenul de valabilitate, din care sa rezulte, cel putin, informatii referitoare la datele de identificare ale ofertantului, persoanele imputernicite (administrator/administratori), starea de functionare, obiectivul de activitate a ofertantului si activitatile autorizate, pentru persoanele juridice romane sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducere autorizata in limba romana, pentru persoanele juridice straine.

Nota:

Acest document se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii.

- Date privind beneficiarul real al societatii, respectiv unul dintre documentele de mai jos, dupa caz:

- pentru ofertantii ai caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe teritoriul Romaniei, se va depune documentul emis de ONRC

- pentru societatea/societatile care are/au in structura actionariatului entitati juridice straine, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice straine (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completarile si modificarile ulterioare;

- pentru societatile straine, inregistrate in afara Romaniei, acestea vor depune documente justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabila de datele beneficiarului real din tara respectiva, insotite de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati, in conditiile legii;

- pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, beneficiarul privat colecteaza de la acestia un document de la Ministerul Justitiei (Registrul national Organizatiilor neguvernamentale - ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei; in cazul in care asociatia/fundatia este o entitate straina sau are beneficiari reali persoane straine, beneficiarul privat colecteaza de la ofertanti o declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal/presedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali ai entitatilor juridice (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota:

Acest document se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (in cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (in cazul existentei subcontractantilor).

Documentele vor fi prezentate in original sau copie conforma cu originalul. In cazul in care documentul este eliberat online de o autoritate responsabila, se accepta ca si formular original. In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documente doveditoare pentru capacitatea profesionala:

- Declaratie privind experienta profesionala similara (FORMULARUL 6)

- Lista principalelor contracte aferente experientei similare (FORMULARUL 6.1.)

- Documente doveditoare de tipul Contracte / procese verbale de predare-primire / procese verbale de receptie / recomandari, conform cap. 4.1.3 din prezentul caiet de sarcini.

Nota:

Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Aceste documente se depun de catre ofertant, individual sau impreuna cu membrul / membrii asocierii, daca este cazul.

Pentru dovedirea capacitatii profesionale, in cazul unei asocieri, se vor lua in considerare resursele tuturor membrilor asocierii.

- Documentele doveditoare pentru capacitatea tehnica: autorizarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare, conform cap. 4.1.3 din prezentul caiet de sarcini.

Nota:

Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

In cazul documentelor ce sunt in alte limbi decat limba romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Aceste documente pot fi aferente fie ofertantului, fie membrului asocierii (in cazul existentei unei asocieri), fie subcontractantului (in cazul existentei subcontractantilor) si sunt luate in considerare in functie de cel care indeplineste activitatile.

- Propunere tehnica;

Nota:

Nu se impune un anumit format al propunerii tehnice. Este obligatorie includerea in propunerea tehnica a cantitatii medii de energie produsa in primii 5 ani de catre Centrala electrica fotovoltaica conform prevederilor Capitolului 5 din prezentul Caiet de Sarcini.

- Propunere financiara (FORMULARUL 7);

- Anexa la Propunerea financiara (FORMULARUL 7.1.)

- Declaratie privind evitarea dublei finantari in obtinerea si utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare (FORMULARUL 8)

Nota:

- Acest formular se completeaza si se depune de catre ofertant si de catre toti membrii asocierii (in cazul existentei unei asocieri) si de catre toti subcontractantii (in cazul existentei subcontractantilor).

4.2.2. Modalitatea de elaborare a ofertei:

- Oferta se va depune cu confirmare de primire, in plic sigilat, cu exceptia Scrisorii de inaintare a ofertei (FORMULARUL 1), care se va atasa plicului sigilat continand toate documentele ofertei.

- Pe plic se vor mentiona urmatoarele:

- Mentiunile referitoare la achizitor si oferta vizata, astfel:

„DENUMIREA SI ADRESA ACHIZITORULUI:

SC METREM BECLEAN S.R.L., Oraș Beclean, Strada Gheorghe Doja,nr.47, Judet Bistrita-Nasaud.

OFERTA PENTRU:

Sistemul de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice  cu o putere instalata de 0.400 MW, echipat cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh, realizata in cadrul proiectului: “REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITANASAUD”.

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 16.07.2026, ORA 16:00”

- Denumirea si adresa ofertantului. Acestea sunt necesare pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata, respectiv este transmisa dupa data si ora de expirare, stipulate in anunt si in prezentul Caiet de sarcini.

- Limba de redactare a ofertei: limba romana.

Oferta prezentata de ofertanti din alta tara poate fi prezentata intr-o limba straina, de preferat in engleza, cu conditia ca aceasta sa fie insotita de traducere autorizata in limba romana.

- Certificarea documentelor: Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat al ofertantului. Ofertantii au obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei.

NOTA! Ofertele operatorilor economici care nu indeplinesc conditiile de participare la procedura de achizitie, nu vor fi luate in considerare.

5. EVALUAREA OFERTELOR SI DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

5.1. Evaluarea ofertelor:

Membri comisiei de evaluare a achizitorului SC METREM BECLEAN S.R.L. vor deschide ofertele in locul de primire al ofertelor (Oraș Beclean, Strada Gheorghe Doja,nr 47, , Judet Bistrita-Nasaud), la data si ora stabilite in anuntul privind lansarea procedurii de atribuire si vor incepe evaluarea acestora.

5.2. Elementele de departajare a ofertelor

Membri comisiei de evaluare a achizitorului SC METREM BECLEAN S.R.L. vor efectua evaluarea tuturor ofertelor primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate in cadrul prezentului caiet de sarcini si va alege oferta castigatoare.

Contractul de furnizare va fi atribuit ofertei cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.

In temeiul principiilor ce se regasesc in prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va identifica oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului in baza urmatoarelor elemente de departajare, avand in vedere ponderea indicata in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Element de departajare | Pondere | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretul ofertei | 45% | 45 |
| 2. | Perioada de garantie ofertata pentru panourile fotovoltaice – pierdere putere anuala | 15% | 15 |
| 3. | Tehnologia panourilor ofertate | 30% | 30 |
| 4. | Perioada de garantie pentru intreaga lucrare | 10% | 10 |
| TOTAL |  | 100% | 100 |

Algoritmul de calcul al elementelor de departajare este urmatorul:

- Pretul ofertei

  - Pentru pretul cel mai scazut se va acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare – 45 puncte;

  - Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul se va calcula proportional, in baza urmatoarei formule: P1(n) = [Pret (min) / Pret (n)] x 45 puncte, unde:

P1 (n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la pret;

Pret (min) = pretul cel mai mic ofertat;

Pret (n) = pretul ofertat care face obiectul evaluarii.

- Perioada de garantie ofertata pentru panourile fotovoltaice – pierdere putere anuala

- Pentru oferta in care se ofera cea mai mica pierdere de putere anuala – 15 puncte;

- Pentru celelalte perioade de garantie ofertate, punctajul se va calcula proportional, in baza urmatoarei formule: P2(n) = [Pierdere putere anuala (pierdere minima) / Pierdere putere anuala (n)] x 15 puncte, unde:

P2 (n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada de garantie ofertata;

Pierdere putere anuala (pierdere minima) = cea mai mica pierdere anuala de putere ofertata;

Pierdere putere anuala (n) = pierderea de putere anuala aferenta ofertei ce face obiectul evaluarii.

- Tehnologia panourilor ofertate

- Pentru tehnologie de productie „TOPCon” – 30 puncte;

- Pentru tehnologie de productie „Half-Cut” – 20 puncte;

- Perioada de garantie ofertata pentru intreaga lucrare

- Pentru oferta in care se ofera cea mai lunga perioada de garantie pentru intreaga lucrare – 10 puncte;

- Pentru celelalte perioade de garantie ofertate, punctajul se va calcula proportional, in baza urmatoarei formule: P2(n) = [Garantie (n) / Garantie (max)] x 10 puncte, unde:

P2 (n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada de garantie ofertata;

Garantie (max) = perioada de garantie cea mai mare ofertata;

Garantie (n) = perioada de garantie aferenta ofertei ce face obiectul evaluarii.

5.3. Contestarea

După finalizarea evaluării ofertelor, beneficiarul privat trebuie să stabilească un termen de minimum 5 zile lucrătoare până la care operatorii economici care se consideră lezați în drepturile lor ca urmare a modului în care s-a desfășurat procedura competitivă sau ca urmare a deciziilor luate în urma procesului de evaluare a ofertelor pot să înainteze contestații. Termenul va fi comunicat împreună cu raportul procedurii de achiziție către toți operatorii economici care au înaintat oferte. Beneficiarul privat va soluționa și va comunica răspunsul operatorului economic în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestației. În situația în care operatorul economic este nemulțumit de modul în care beneficiarul privat a soluționat contestația, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente, în condițiile legii, și cu notificarea atât a autorității naționale de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare/organismelor delegate, cât și a beneficiarului privat asupra acțiunii inițiate.

6. DOCUMENTE SUPORT ANEXATE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

- Extrase de Carte funciara

- Extrase Plan cadastral

- Plan amplasament

- Studiu de fezabilitate

- Model contract de furnizare

FORMULARE

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE: A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

“Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, realizata in cadrul proiectului: “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”.

FORMULARUL 1

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

Nr. de inregistrare de intrare la SC METREM BECLEAN S.R.L

................ / ................................, ora: ...:...

Nr. de inregistrare de iesire de la ................................

(denumirea operatorului economic ofertant)

................ / ................................

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

CATRE: SC METREM BECLEAN S.R.L.

Subscrisa, …………………………..(denumirea operatorului economic ofertant), cu sediul social in …………………………..(adresa sediului social al operatorului economic ofertant), avand Codul de Identificare Fiscala …………………………..si nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ………………………….., reprezentata legal prin ………………………….., in calitate de ………………………….., ca urmare a vizualizarii anuntului de achizitie <<“Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, realizata in cadrul proiectului: “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”.>>, publicat pe site-ul www.metrem.ro., in data de 25.06.2026, avand termen de expirare in data de 16.07.2026, ora 16:00, va transmitem, prin prezenta, oferta noastra, in plic sigilat, marcat cu mentiunea “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 16.07.2026, ORA 16:00”.

In cuprinsul ofertei noastre se regasesc urmatoarele documente:

- ☐ Imputernicire pentru desemnarea unei alte persoane sa reprezinte ofertantul in cadrul prezentei proceduri de atribuire (FORMULARUL 2) – daca este cazul;

- ☐ Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (FORMULARUL 3);

- ☐Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, respectiv privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (FORMULARUL 4);

- ☐Certificat constatator emis de ONRC / documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale ale tarii de resedinta a ofertantului;

- ☐ Document privind beneficiarul real al societatii;

- ☐ Declaratie privind experienta profesionala similara (FORMULARUL 5);

- ☐ Lista principalelor contracte aferente experientei similare (FORMULARUL 5.1.);

- ☐Documentele doveditoare pentru capacitatea profesionala (Contracte / procese verbale de predare-primire / procese verbale de receptie);

- ☐Documente doveditoare pentru capacitatea tehnica (autorizarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare);

- ☐ Propunere tehnica;

- ☐ Propunere financiara (FORMULARUL 6);

- ☐Declaratie privind evitarea dublei finantari in obtinerea si utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare (FORMULARUL 7).

In speranta ca oferta noastra satisface cerintele dumneavoastra, va asiguram de intreaga noastra consideratie.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 2

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

IMPUTERNICIRE PENTRU DESEMNAREA UNEI ALTE PERSOANE SA REPREZINTE OFERTANTUL IN CADRUL PREZENTEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE

Subscrisa ………………………….., cu sediul în ………………………….., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………….., CUI ………………………….., atribut fiscal ………………………….., reprezentată legal prin ………………………….., în calitate de ………………………….., împuternicim prin prezenta pe ………………………….., domiciliat/a in ………………………….., identificat/a cu B.I./C.I. seria ………………………….., nr. ………………………….., CNP ………………………….., eliberat de ………………………….., la data de ………………………….., având funcţia de ………………………….., să ne reprezinte la procedura competitivă, în vederea achiziţionării de către METREM BECLEAN S.R.L. a unui “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, realizata in cadrul proiectului: “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

3. Să răspundă eventualelor solicitări de clarificare formulate de achizitor pentru evaluarea ofertelor în timpul desfăşurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 3

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

DECLARATIE PRIVIND PARTEA / PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul/a ..............................., CNP ..............................., in calitate de reprezentant legal al ..............................., referitor la procedura de achizitie “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, realizata in cadrul proiectului: “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”, derulata de catre operatorul economic SC METREM BECLEAN S.R.L., pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, declar ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Subscrisa, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul SC METREM BECLEAN S.R.L. are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Subscrisa, autorizez prin prezenta, orice institutie, societate, banca sau alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului SC METREM BECLEAN S.R.L., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

| Nr. Crt. | Denumire si Cod Unic de Inregistrare subcontractant | Partea/Partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractant (nume, prenume si semnatura) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 4

OFERTANT / ASOCIAT / SUBCONTRACTANT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat / subcontractant)

...................................................................

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul/a ..............................., in calitate de reprezentant/imputernicit al ..............................., cu sediul in ..............................., in calitate de ofertant / asociat / subcontractant la procedura de achizitie organizata de SC METREM BECLEAN S.R.L., achizitie finantata prin Fondul pentru Modernizare, in cadrul proiectului intitulat “REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU SEDIUL S.C. METREM BECLEAN S.R.L., LOCALITATEA SINTEREAG-GARA, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD”, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Codul penal, ca:

- Nu ma aflu in stare de faliment sau lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

- In ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru constituirea unui grup infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, frauda, spalare de bani, trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile;

- In ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru vreo abatere profesionala care sa-mi afecteze reputatia profesionala;

- In ultimii 2 ani, nu am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile contractuale principale, din motive imputabile, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Subscrisa, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, incalc prevederile legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 5

OFERTANT / ASOCIAT / SUBCONTRACTANT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat / subcontractant)

...................................................................

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 15

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/a ..............................., in calitate de reprezentant/imputernicit al ..............................., cu sediul in ..............................., referitor la procedura de achizitie“Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, organizata de catre SC METREM BECLEAN S.R.L., cu sediul social in Oras Beclean, Strada Gheorghe Doja, Nr. 47, Judet Bistrita-Nasaud, in cadrul proiectului intitulat  “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul/a ..............................., declar ca voi informa imediat entitatea care a organizat procedura, respectiv SC METREM BECLEAN S.R.L.,daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea care a organizat procedura, respectiv SC METREM BECLEAN S.R.L., precum si reprezentantii entitatilor care gestioneaza programul cu finantare nerambursabila, dar si oricare alt organism abilitat de lege are/au dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil/a de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 6

OFERTANT / ASOCIAT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat)

...................................................................

DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA PROFESIONALA SIMILARA

Subsemnatul ............................... (nume, prenume), reprezentant/împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic ofertant / asociat), cu sediul în ............................... (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziţie competitivă a “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, organizată de SC METREM BECLEAN S.R.L., achiziție finanţată prin Fondul pentru Modernizare în cadrul proiectului  “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că datele prezentate în tabelul anexat mai jos sunt reale.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul SC METREM BECLEAN S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Subscrisa, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului SC METREM BECLEAN S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 6.1

OFERTANT / ASOCIAT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat)

...................................................................

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE AFERENTE EXPERIENTEI SIMILARE

| Nr crt | Obiectul contractului | Denumirea, adresa și date de contact beneficiar/client | Calitatea ofertantului*) | Preţ contract în lei (fără TVA) | Procent îndeplinit de ofertant (%) | Data semnare contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 7

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

PROPUNERE FINANCIARA

Subsemnatul/a, ……………………., in calitate de ……………………., reprezentant/a al/a ofertantului ……………………. (denumirea operatorului economic ofertant), cu sediul social in ……………………….. (adresa completa a operatorului economic ofertant), ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizez “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, in vederea realizarii proiectului intitulat “Realizare Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice pentru sediul SC METREM BECLEAN SRL localitatea Sintereag -Gara, judetul Bistrita-Nasaud”, pentru suma de ……………………….. LEI (suma in cifre si litere, fara TVA) reprezentand ……………………….. EURO* (suma in cifre si litere, fara TVA).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa indeplinim obiectul contractului de furnizarenu mai tarziu de data de …………….., moment in care se va incheia Procesul Verbal de Receptie finala.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de min. 60 (saizeci) de zile de la data limita a depunerii ofertei, respectiv pana la data de ………………………..si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

*1 Euro = 5,0961 Lei, curs BNR 06.04 2026

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 7.1

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea totala a cheltuielii (LEI fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială |  |
| Total capitol 1 |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |
| 2.1 | Telecomunicatii |  |
| Total capitol 2 |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |
| Total capitol 3 |  |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și echipamente de transport |  |
| 4.5 | Dotări |  |
| Total capitol 4 |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |
| 5.1.1. | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |  |
| 5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării şantierului |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |
| Total capitol 5 |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |
| Total capitol 6 |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |

Oferta va fi prezentata in LEI, sau in EURO, la cursul de referinta: 1 euro = 5.0961 lei, curs de schimb BNR din data de 06.04 2026.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 8

OFERTANT / ASOCIAT / SUBCONTRACTANT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat / subcontractant)

...................................................................

DECLARAȚIE

Privind evitarea dublei finanțări

în obținerea și utilizarea fondurilor alocate prin Fondul pentru Modernizare

Subsemnatul/a ............................., posesor al CI/BI seria ….., nr. ……., eliberată de ............, în calitate de reprezentant legal al ............................................., cu sediul social în.........................................., cod de înregistrare fiscală.......................... referitor la procedura de achiziție “Sistem de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 0.400 MW, echipata cu o instalatie de stocare energie electrica cu o capacitate de 0,097 MWh”, derulată de către SC METREM BECLEAN S.R.L., pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- solicitantul ..................................... S.A. / S.R.L., pe care îl reprezint, sau bugetele administrate de aceasta sau în numele ei, nu a beneficiat și nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei proceduri de achiziții.

- nu am cunoștință de vreo situație de “dublă finanțare”, respectiv finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1.001.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Ministerul Energiei are dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea contractului de achiziție, precum și obligarea ofertantului pe care îl reprezint la rambursarea sumelor care fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea sumelor până la data descoperirii falsului.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................